## 1909_ZFFL55_AAN155_1E-5_ACN_exc
0310_ZFFL55_AAN155_1E-7_ACN_exc375_comparison
Labels | 0310_ZFFL55_AAN155_1E-7_ACN_exc375_O2 | 0310_ZFFL55_AAN155_1E-7_ACN_exc375_5min Argon | 0310_ZFFL55_AAN155_Ba_1E-7_ACN_exc375_O2 | 0310_ZFFL55_AAN155_Ba_1E-7_ACN_exc375_5min Argon
Type | Emission Scan | Emission Scan | Emission Scan | Emission Scan
Comment
Start | 400 | 400 | 400 | 400
Stop | 850 | 850 | 850 | 850
Step | 2 | 2 | 2 | 2
Fixed/Offset | 375 | 375 | 375 | 375
Xaxis | Wavelength | Wavelength | Wavelength | Wavelength
Yaxis | Counts | Counts | Counts | Counts
Scan Corr. by File | True | True | True | True
Corr. by Ref. Det. | True | True | True | True
Fixed/Offset Corr. by File | False | False | False | False
Repeats | 1 | 1 | 1 | 1
Dwell Time | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Lamp | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon
Temp | 0 | 0 | 0 | 0
Scan Polariser | None | None | None | None
Scan Slit | 2 | 2 | 2 | 2
Fixed/Offset Polariser | None | None | None | None
Fixed/Offset Slit | 2 | 2 | 2 | 2
Detector | PMT-980 | PMT-980 | PMT-980 | PMT-980
| free O2 | free Ar | Ba O2 | Ba Argon
400 | 155.8318 | 203.801 | 296.0136 | 348.2115
402 | 111.7491 | 118.6782 | 257.5118 | 349.9736
404 | 88.0684 | 119.3701 | 198.7247 | 301.4101
406 | 167.1267 | 179.7049 | 299.6973 | 323.5876
408 | 1585.644 | 1641.006 | 1664.5885 | 1761.0159
410 | 2949.4783 | 3061.6042 | 3111.6399 | 3231.6787
412 | 1011.8599 | 1122.5392 | 1130.7592 | 1267.6047
414 | 200.1223 | 295.1864 | 276.7429 | 375.3015
416 | 267.0755 | 326.1617 | 301.0667 | 429.7385
418 | 765.9536 | 865.398 | 909.8145 | 864.4085
420 | 4009.5171 | 4094.7278 | 4100.2046 | 4055.4006
422 | 7162.1851 | 7468.8892 | 7360.3608 | 7438.0532
424 | 3661.0112 | 3662.7886 | 3779.898 | 3777.9766
426 | 1121.5422 | 1132.4432 | 1057.3826 | 1177.5487
428 | 531.1439 | 714.0382 | 465.2971 | 518.8072
430 | 482.9586 | 586.9497 | 323.5527 | 421.0157
432 | 494.8279 | 709.3132 | 324.8748 | 467.9632
434 | 480.9045 | 817.9661 | 313.155 | 442.0462
436 | 554.8835 | 971.7554 | 323.705 | 390.0244
438 | 573.2618 | 1098.0751 | 282.2164 | 381.3514
440 | 709.9053 | 1181.1506 | 314.1569 | 388.0886
442 | 770.5884 | 1308.0944 | 331.9972 | 446.3587
444 | 828.6016 | 1638.495 | 310.8752 | 408.2737
446 | 894.5552 | 1720.1155 | 277.3072 | 406.882
448 | 1062.5483 | 1915.8874 | 313.9225 | 463.1664
450 | 1129.4795 | 2200.9143 | 284.5559 | 396.7405
452 | 1226.0291 | 2360.3355 | 303.013 | 381.7026
454 | 1193.1564 | 2519.5874 | 257.5064 | 398.4424
456 | 1448.5608 | 2675.7063 | 300.6082 | 341.2394
458 | 1508.8999 | 2948.2214 | 265.9258 | 274.6476
460 | 1659.5171 | 3353.7019 | 275.1617 | 306.5817
462 | 1806.2571 | 3517.979 | 272.1893 | 305.5998
464 | 1832.6643 | 3746.9207 | 226.9464 | 302.6644
466 | 2038.9283 | 4075.1897 | 302.8243 | 316.0835
468 | 2088.9431 | 4242.6147 | 240.1208 | 300.7512
470 | 2342.9504 | 4465.4746 | 274.0915 | 285.6376
472 | 2332.8638 | 4848.5264 | 230.8455 | 289.8947
474 | 2593.7249 | 5190.0908 | 222.8616 | 329.5775
476 | 2640.0786 | 5346.3135 | 239.2381 | 265.0182
478 | 2679.2341 | 5628.2334 | 209.9806 | 294.8806
480 | 2927.6663 | 5817.3525 | 189.8387 | 237.4727
482 | 2876.0908 | 5977.6733 | 226.1724 | 265.5543
484 | 3134.8086 | 6062.8721 | 219.7973 | 255.9912
486 | 3037.959 | 6253.124 | 215.759 | 261.4988
488 | 3260.708 | 6543.6191 | 217.3444 | 254.4912
490 | 3152.1924 | 6277.5703 | 194.9813 | 285.9968
492 | 3363.6711 | 6638.3213 | 181.1736 | 269.3618
494 | 3401.5327 | 6503.2451 | 229.066 | 253.3421
496 | 3403.9011 | 6820.9644 | 160.677 | 255.4111
498 | 3309.9707 | 6821.5273 | 189.7641 | 251.9341
500 | 3421.719 | 6806.8213 | 206.11 | 292.2331
502 | 3439.0781 | 6753.7808 | 163.2921 | 231.801
504 | 3422.4473 | 7027.9619 | 179.0958 | 229.2428
506 | 3383.1843 | 6775.4111 | 187.0285 | 208.0355
508 | 3447.4016 | 6775.3101 | 188.7271 | 234.5491
510 | 3383.6252 | 6956.8013 | 224.2413 | 299.7676
512 | 3415.3113 | 6791.4331 | 165.5951 | 234.1626
514 | 3399.2109 | 6722.8633 | 171.0838 | 291.7589
516 | 3336.5723 | 6495.8765 | 217.6047 | 305.7497
518 | 3395.3127 | 6328.436 | 157.3037 | 308.105
520 | 3268.3772 | 6430.5459 | 166.361 | 433.4122
522 | 2921.5818 | 6279.3496 | 182.5167 | 440.561
524 | 2969.4163 | 6399.4976 | 187.1547 | 450.8334
526 | 2946.2041 | 6107.7476 | 199.419 | 539.7976
528 | 2973.7895 | 6007.4228 | 238.1981 | 518.4214
530 | 2991.5867 | 5804.6914 | 221.8593 | 630.6566
532 | 2690.259 | 5484.8301 | 216.4756 | 706.8805
534 | 2616.416 | 5747.4731 | 210.6321 | 837.4545
536 | 2495.4526 | 5535.6826 | 245.4981 | 836.4628
538 | 2619.9939 | 5293.6045 | 192.5625 | 1108.5844
540 | 2534.146 | 5396.7461 | 236.4256 | 1116.5527
542 | 2486.302 | 5030.1899 | 267.2699 | 1293.8293
544 | 2213.8999 | 4724.0112 | 347.7553 | 1369.2787
546 | 2219.1733 | 5053.4141 | 310.5862 | 1499.2825
548 | 2242.2268 | 4767.3042 | 301.1036 | 1707.0512
550 | 2083.5894 | 4463.29 | 278.5941 | 1756.017
552 | 2142.7424 | 4490.311 | 310.1142 | 1868.233
554 | 1974.9675 | 4343.061 | 312.9015 | 1969.4199
556 | 2009.2485 | 4374.6768 | 329.4997 | 2020.1161
558 | 1882.9518 | 3895.8467 | 297.8358 | 2259.646
560 | 1784.2599 | 3934.3972 | 359.7847 | 2534.1379
562 | 1815.0165 | 3877.7039 | 403.0833 | 2656.4641
564 | 1673.9276 | 3768.3096 | 374.0437 | 2660.4663
566 | 1553.3418 | 3727.2588 | 319.1608 | 3001.2212
568 | 1459.6934 | 3525.8052 | 416.3169 | 3127.0659
570 | 1440.4794 | 3572.8987 | 445.7376 | 3467.7622
572 | 1391.5467 | 3572.0469 | 445.3729 | 3609.8677
574 | 1316.1219 | 3537.2227 | 469.2277 | 3615.7109
576 | 1371.382 | 3187.0913 | 423.0757 | 3919.6399
578 | 1313.9426 | 3256.7964 | 561.9259 | 4061.1584
580 | 1242.8568 | 3297.4058 | 529.0697 | 4212.4067
582 | 1159.3173 | 2929.3101 | 507.9436 | 4286.7935
584 | 1315.3811 | 2759.7688 | 606.2044 | 4177.6982
586 | 1112.6294 | 3168.4966 | 497.3974 | 4386.6089
588 | 1002.3864 | 2917.3816 | 647.74 | 4799.1885
590 | 1114.3637 | 2844.4236 | 627.5591 | 4925.917
592 | 996.7949 | 2747.4426 | 535.4061 | 5019.1519
594 | 1024.8592 | 2645.2866 | 618.0921 | 5232.2251
596 | 1142.9266 | 2545.2666 | 624.9646 | 5334.0229
598 | 856.5571 | 2572.9463 | 603.0371 | 5058.1348
600 | 943.6643 | 2555.9282 | 613.4027 | 5458.5933
602 | 760.2358 | 2332.1008 | 569.0598 | 5484.4224
604 | 877.0532 | 2418.4936 | 589.2689 | 5114.6636
606 | 774.6489 | 2258.585 | 615.3466 | 5818.5835
608 | 863.8162 | 2297.3542 | 653.4254 | 5569.5063
610 | 647.5969 | 2213.0378 | 684.3517 | 5682.0781
612 | 661.015 | 2341.1079 | 692.7666 | 5876.4834
614 | 691.6625 | 2148.8909 | 562.0962 | 5762.3989
616 | 626.5869 | 2092.7664 | 577.5491 | 5778.6924
618 | 711.1605 | 2011.7209 | 659.4031 | 5834.3057
620 | 673.5868 | 2067.7146 | 607.5148 | 5727.8994
622 | 659.8572 | 1830.9042 | 612.2473 | 5556.7705
624 | 579.7785 | 2054.7036 | 605.856 | 5706.9062
626 | 610.9369 | 2045.9647 | 688.2513 | 5465.2202
628 | 595.731 | 1902.5316 | 646.046 | 5584.4033
630 | 757.791 | 2197.1055 | 592.0268 | 5864.2847
632 | 483.942 | 1850.3949 | 782.6545 | 5444.1367
634 | 480.0936 | 1856.0624 | 593.1249 | 5996.6958
636 | 509.7022 | 1990.1277 | 495.9361 | 5818.6304
638 | 469.2235 | 1839.6616 | 636.3036 | 5489.8086
640 | 417.8931 | 1694.2151 | 611.3765 | 5474.3144
642 | 426.1002 | 1775.5772 | 718.1251 | 5267.7002
644 | 431.8224 | 1763.0023 | 624.6131 | 5623.8418
646 | 431.7287 | 1460.9614 | 512.2101 | 5033.7188
648 | 419.5075 | 1481.2081 | 556.5057 | 5352.9805
650 | 382.1689 | 1473.0194 | 546.4343 | 5257.6138
652 | 373.4363 | 1458.1815 | 535.3279 | 5343.5908
654 | 365.5606 | 1585.5791 | 605.3059 | 5030.8545
656 | 233.9293 | 1449.1219 | 554.254 | 5002.3262
658 | 349.4389 | 1314.9003 | 428.2221 | 5151.5454
660 | 316.9348 | 1602.1226 | 602.1357 | 5186.4243
662 | 356.5042 | 1500.8248 | 549.0405 | 4693.1089
664 | 312.2085 | 1562.8624 | 539.8236 | 4938.4512
666 | 402.283 | 1448.6204 | 489.0712 | 4794.5098
668 | 348.566 | 1175.4882 | 524.656 | 4301.2773
670 | 297.3304 | 1169.1096 | 314.8239 | 4442.9238
672 | 366.6343 | 1210.8641 | 583.5189 | 4306.2827
674 | 253.4003 | 1373.6354 | 429.5042 | 4364.8735
676 | 212.0755 | 1423.3562 | 378.0508 | 4348.8262
678 | 325.9842 | 1140.1549 | 535.6133 | 4357.4443
680 | 303.1496 | 1060.5251 | 270.7143 | 3917.6084
682 | 327.6183 | 1229.7063 | 484.8223 | 4156.5747
684 | 220.6173 | 1119.3665 | 416.9856 | 4057.3479
686 | 264.773 | 1025.369 | 346.5615 | 3955.9788
688 | 191.2914 | 1119.7487 | 313.5019 | 3814.2349
690 | 322.3231 | 1132.0691 | 455.8945 | 3946.719
692 | 146.9182 | 1136.4919 | 260.1985 | 3743.2888
694 | 157.2428 | 1049.2383 | 388.7496 | 3351.3135
696 | 261.9248 | 1074.0323 | 353.4788 | 3441.6914
698 | 138.2483 | 1110.4385 | 310.0993 | 3251.9797
700 | 244.6515 | 1066.8721 | 392.4432 | 3339.5102
702 | 306.765 | 923.134 | 418.2571 | 3071.3364
704 | 219.006 | 885.8329 | 212.4189 | 2880.294
706 | 130.7774 | 1024.4901 | 323.8734 | 3104.5632
708 | 341.8864 | 1017.2902 | 260.0188 | 2773.294
710 | 274.005 | 762.5231 | 452.6684 | 3134.6941
712 | 199.2007 | 789.2734 | 319.9559 | 2936.7244
714 | 215.8708 | 952.0893 | 347.0094 | 2624.7083
716 | 126.497 | 952.4717 | 303.9146 | 2555.5581
718 | 204.9922 | 699.6123 | 352.0075 | 2426.2859
720 | 304.623 | 861.2221 | 198.257 | 2715.5312
722 | 302.0896 | 888.0489 | 294.6325 | 2498.895
724 | 229.8958 | 880.9296 | 253.8098 | 2423.1274
726 | 106.5396 | 826.9534 | 225.5959 | 2807.21
728 | 291.8149 | 803.9861 | 340.2643 | 2315.9133
730 | 136.5804 | 721.9109 | 271.3882 | 2415.8289
732 | 153.3737 | 624.7833 | 151.866 | 2445.5464
734 | 129.9599 | 825.7653 | 182.5247 | 2032.1454
736 | 146.6106 | 620.223 | 282.2934 | 2157.5935
738 | 192.5185 | 638.2928 | 291.1433 | 2078.1462
740 | 226.7833 | 972.0951 | 285.7698 | 1882.9696
742 | 157.3118 | 713.8004 | 307.2095 | 2108.8945
744 | 191.4511 | 830.195 | 165.4951 | 1947.7532
746 | 215.0515 | 664.5266 | 246.1326 | 2187.1133
748 | 63.6101 | 536.2389 | 220.517 | 1702.0374
750 | 211.4335 | 632.723 | 114.0999 | 1693.4801
752 | 217.2427 | 469.0126 | 233.6488 | 1658.8774
754 | 69.5654 | 617.4031 | 137.3849 | 1729.6276
756 | 301.0298 | 441.3923 | 409.5739 | 1358.9932
758 | 182.5211 | 445.2358 | 367.0643 | 1698.7662
760 | 93.8788 | 401.2005 | 244.8875 | 1344.8418
762 | 155.4139 | 486.257 | 156.1976 | 1582.8882
764 | 398.4894 | 219.738 | 339.5951 | 1485.2513
766 | 328.8319 | 328.2684 | 143.0936 | 1378.4625
768 | 63.5312 | 573.0132 | 233.7383 | 1737.7576
770 | 260.0706 | 305.6102 | 262.5778 | 1114.34
772 | 44.9734 | 495.7346 | 157.7615 | 1416.7723
774 | 252.9115 | 322.9531 | 254.3979 | 1336.8811
776 | 263.4144 | 239.0829 | 0 | 1003.9712
778 | 344.618 | 732.9852 | 173.1498 | 883.5831
780 | 127.6805 | 614.1253 | 101.0905 | 1563.3956
782 | 312.2723 | 494.4119 | 155.9266 | 1125.0913
784 | 161.963 | 352.0928 | 54.3444 | 1189.8505
786 | 220.7297 | 551.1813 | -55.1642 | 660.4302
788 | 0 | 518.3399 | 400.0091 | 682.1563
790 | 263.6409 | 147.0575 | 234.4069 | 1296.7961
792 | 150.0449 | 242.6814 | 151.0446 | 930.6217
794 | 308.5186 | 403.7762 | 0 | 1014.5494
796 | 95.7418 | 63.7532 | 31.9488 | 735.5849
798 | 130.4937 | 361.3258 | 164.0275 | 786.9785
800 | 676.8765 | 271.5313 | 101.3135 | 866.5161
802 | 139.9399 | 418.1655 | 277.1525 | 942.5724
804 | 639.0552 | 355.4048 | 107.5195 | 678.1012
806 | 327.9805 | 220.0893 | 182.5287 | 730.4861
808 | 185.6455 | 338.8975 | 37.4939 | 781.6956
810 | 115.049 | 267.8255 | 383.9538 | 1122.0844
812 | 392.6519 | 275.2969 | 274.7384 | 778.5587
814 | 319.2485 | 241.3292 | -80.3472 | 683.2313
816 | 40.8829 | 245.6662 | 0 | 488.8124
818 | 332.5395 | 209.3502 | 124.6442 | 753.8228
820 | 588.2905 | 380.7876 | 212.6279 | 428.6695
822 | 0 | 305.5842 | 173.2036 | 606.5554
824 | 353.6124 | 398.9997 | 44.2595 | 398.9606
826 | 222.5944 | 312.5514 | 89.5106 | 180.0332
828 | 0 | 272.5841 | 411.5358 | 826.332
830 | 323.1401 | 139.4096 | 184.5368 | 276.4348
832 | 140.8935 | 568.627 | 237.3797 | 283.2909
834 | 48.0068 | 47.8253 | -95.3886 | 715.8734
836 | 437.2991 | 633.2333 | 197.5297 | 536.7457
838 | 349.2459 | 401.5788 | 346.5805 | 645.9315
840 | 452.9782 | 201.4416 | 100.9317 | 355.3332
842 | 308.7426 | 0 | 0 | 254.3015
844 | 208.8188 | 731.4491 | -51.8276 | 315.2521
846 | 593.555 | -108.6802 | 213.7708 | 647.5654
848 | 0 | 55.1206 | 0 | 332.6967
850 | 398.8661 | 56.9686 | 342.6695 | 283.4849